## 采购清单
安徽省部分高速公路81.85MW配套新能源EPC项目断路器采购项目采购清单（03包）
序号 | 材料名称 | 规格参数型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元）
1 | 框架断路器 | ACB-4000/4P-2000A 抽屉式 门框 液晶显示 通讯 电流电压测量 四段保护 抗湿热型 ICS=85KA | 只 | 4
2 | 框架断路器 | ACB-4000/4P-2500A 抽屉式 门框 液晶显示 通讯 电流电压测量 四段保护 抗湿热型 ICS=85KA | 只 | 1
3 | 框架断路器 | ACB-4000/4P-3200A 抽屉式 门框 液晶显示 通讯 电流电压测量 四段保护 抗湿热型 ICS=85KA | 只 | 19
4 | 框架断路器 | ACB-2500/4P-1000A 抽屉式 门框 液晶显示 通讯 电流电压测量 四段保护 抗湿热型 ICS=65KA | 只 | 2
5 | 框架断路器 | ACB-2500/4P-1250A 抽屉式 门框 液晶显示 通讯 电流电压测量 四段保护 抗湿热型 ICS=65KA | 只 | 2
6 | 框架断路器 | ACB-2500/4P-1600A 抽屉式 门框 液晶显示 通讯 电流电压测量 四段保护 抗湿热型 ICS=65KA | 只 | 3
7 | 框架断路器-光伏并网断路器 | ACB-1600N 400A/4P 固定水平 iTR326A 控制电压:AC230V+欠压瞬时/AC230V 自吸式+检有压自吸 | 只 | 1
8 | 框架断路器-光伏并网断路器 | ACB-1600N 630A/4P 固定水平 iTR326A 控制电压:AC230V+欠压瞬时/AC230V 自吸式+检有压自吸 | 只 | 5
9 | 塑壳断路器 | MCCB-125M/4320A 63A（新）+零飞弧罩 | 只 | 1
10 | 塑壳断路器 | MCCB-160M/4320A 160A（新）+零飞弧罩 | 只 | 6
11 | 塑壳断路器 | MCCB-250M/4320A 200A（新）+零飞弧罩 | 只 | 2
12 | 塑壳断路器 | MCCB-250M/4320A 250A（新）+零飞弧罩 | 只 | 8
13 | 塑壳断路器 | MCCB-100/3320-63A 辅助 ICS=55KA | 只 | 73
14 | 塑壳断路器 | MCCB-100/3320-80A 辅助 ICS=55KA | 只 | 13
15 | 塑壳断路器 | MCCB-100/4320 80A 辅助 ICS=55KA | 只 | 2
16 | 塑壳断路器 | MCCB-100/4320-63A 辅助 ICS=55KA | 只 | 2
17 | 塑壳断路器 | MCCB-250/3320-250A 辅助 ICS=55KA | 只 | 134
18 | 塑壳断路器 | MCCB-250/4320 250A 辅助 ICS=55KA | 只 | 8
19 | 塑壳断路器 | MCCB-400/3320-315A 辅助 ICS=55KA | 只 | 117
20 | 塑壳断路器 | MCCB-400/3320-400A 辅助 ICS=55KA | 只 | 16
21 | 塑壳断路器-光伏并网断路器 | MCCB-400M液晶型 适用光伏 3P+N 250A | 只 | 1
22 | 微型断路器 | MCB-63-4P C63A | 只 | 7
23 | 微型断路器 | MCB-63-C10A/2P | 只 | 186
24 | 微型断路器 | MCB-63-C32A/3P | 只 | 2
25 | 微型断路器 | MCB-63-C63A/3P | 只 | 31
26 | 微型断路器 | MCB-63-C6A/2P | 只 | 186
预制舱内
27 | 真空断路器 | VS1-1250A-31.5kA手车式 机械寿命30000次 | 台 | 4
28 | 真空断路器 | VS1-630A-31.5KA手车式 机械寿命30000次 | 台 | 50
29 | 真空断路器 | VS1-630A-31.5KA固定式 机械寿命30000次 | 台 | 4
总价 | [5 empty] | 0