## 采购表
安徽省部分高速公路81.85MW配套新能源EPC项目箱变采购明细表（05包）
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元) | 含税合价(元) | 备注
01 阜南收费站
1 | 1250KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 01 阜南收费站
02 姚李互通
1 | 1250KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 02 姚李互通
2 | 630KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 02 姚李互通
18 弥陀收费站
1 | 630KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 18 弥陀收费站
19 太湖南枢纽
1 | 1600KVA箱变 |  | 套 | 2 |  |  | 19 太湖南枢纽
20 太湖西收费站
1 | 800KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 20 太湖西收费站
21 天华收费站
1 | 1000KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 21 天华收费站
26 宣城枢纽
1 | 1600KVA箱变 |  | 套 | 2 |  |  | 26 宣城枢纽
2 | 800KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 26 宣城枢纽
27 杨柳互通
1 | 1000KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 27 杨柳互通
28 泾县东互通
1 | 800KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 28 泾县东互通
2 | 1000KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 28 泾县东互通
29 泾县枢纽
1 | 1000KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 29 泾县枢纽
2 | 1250KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 29 泾县枢纽
3 | 1600KVA箱变 |  | 套 | 2 |  |  | 29 泾县枢纽
30 泾县西互通
1 | 1250KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 30 泾县西互通
33 狮桥枢纽箱变
1 | 630KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 33 狮桥枢纽箱变
2 | 1250KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 33 狮桥枢纽
35 枞阳收费站
1 | 800KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 35 枞阳收费站
36 会宫枢纽
1 | 1000KVA箱变 |  | 套 | 2 |  |  | 36 会宫枢纽
38 巨石山收费站
1 | 800KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 38 巨石山收费站
41 青山枢纽
1 | 1600KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 41 青山枢纽
2 | 800KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 41 青山枢纽
3 | 630KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 41 青山枢纽
42 襄安北枢纽
1 | 800KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 42 襄安北枢纽
2 | 1250KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 42 襄安北枢纽
3 | 1600KVA箱变 |  | 套 | 1 |  |  | 42 襄安北枢纽
| 箱变合计 |  | 套 | 31 |  | 0
07 梨树岭隧道
1 | 400V光伏并网柜150KW | GGD | 面 | 1 |  |  | 07 梨树岭隧道
22 曹家冲隧道
1 | 400V光伏并网柜200KW | GGD | 面 | 1 |  |  | 22 曹家冲隧道
23 毛家冲隧道
1 | 400V光伏并网柜200KW | GGD | 面 | 1 |  |  | 23 毛家冲隧道
34 鹑鸪山隧道
1 | 400V光伏并网柜200KW | GGD | 面 | 1 |  |  | 34 鹑鸪山隧道
37 铜山隧道
1 | 400V光伏并网柜330KW | GGD | 面 | 1 |  |  | 37 铜山隧道
39 大路山隧道
1 | 400V光伏并网柜110KW | GGD | 面 | 1 |  |  | 39 大路山隧道
40 大龙山2号隧道
1 | 400V光伏并网柜110KW | GGD | 面 | 1 |  |  | 40 大龙山2号隧道
| 400V并网柜合计 |  | 面 | 7 |  | 0
| 总合计 |  |  |  |  | 0
1、本次报价箱变内塑壳断路器技术文件与图纸型号存在冲突，暂按技术文件热磁式核价；变压器技术文件描述与图纸型号存在矛盾冲突且表述有问题，铁芯材质暂按图纸型号普通硅钢片核价；环网柜按我公司标准配置核价；后期变化需重新核价。
2、本报价不含现场施工与母排测量；不含预留电能表；不含自动灭火装置的主机。
3、报价含税含运费。