## 采购表
东至县一体化项目 22.66MW 配套新能源 EPC 项目变压器报价清单（02包）
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元）
1 | 变压器 | S20-M-2500KVA 10.5/0.4KV Dy11 UK=4.5% 铜 含温控器带通讯 | 台 | 1
2 | 变压器 | S20-M-400KVA 10.5/0.4KV Dy11 UK=4.5% 铜 含温控器带通讯 | 台 | 2
3 | 变压器 | S20-M-500KVA 10.5/0.4KV Dy11 UK=4.5% 铜 含温控器带通讯 | 台 | 2
4 | 变压器 | S20-M-630KVA 10.5/0.4KV Dy11 UK=4.5% 铜 含温控器带通讯 | 台 | 4
5 | 变压器 | S20-M-800KVA 10.5/0.4KV Dy11 UK=4.5% 铜 含温控器带通讯 | 台 | 3
6 | 变压器 | SC10-30KVA 10.5+2*2.5%/0.4kV D，yn11 (站用变压器) | 台 | 5
总价 | [5 empty] | 0